| 《物流企业冷链服务要求与能力评估指标》国家标准打分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型：仓储型，满分100分。 |  |  |  |  |
| 其中五星级得分不得低于90分，四星级不得低于80分、三星级不得低于70分、二星级不得低于65分、一星级不得低于60分。 |  |  |  |  |
|  | 指标内容 | 评分标准 | 评分释义 |  |
| 必备指标： |  |  |  |  |
| 1. 自有冷库标准及容积﹡/m³ 五星≥300000 四星≥120000 三星≥60000 二星≥30000 一星≥15000 2. 4-5星必须为封闭月台 3. A级企业证书 |  |  |  |  |
| 设施设备（35分） | 冷库温度监测点分布 （5分） | 1. 温度数据采集终端不少于2个/单体库（2分）；得分___ | 数据采集终端：为满足使用者及时掌握冷库或冷藏车的温度，在作业现场安装的温度采集、数据显示或数据传输设备 温度数据采集终端不低于2个/单体库，并且能够正常工作，得2分 温度数据采集终端1个/单体库，并且能够正常工作，得1分 温度数据采集终端0个/单体库，得0分 |  |
|  |  | 2. 必须设定在回风处或出风口最远端位置（1分）；得分___ | 1个及以上，得1分 0个，得0分 |  |
|  |  | 3. 数据采集终端定期检查、校正等记录（2分）；得分___ | 第三方机构或企业本身对探头进行至少每年一次的检查、校正记录 有记录，得2分 无记录，得0分 |  |
|  | 冷库管理 （30分） | 4. 查看车库对接是否有防撞设施（2分）；得分___ | 防撞措施：用于保护车辆与冷库之间的发生意外撞击的情况，例如放置轮胎、橡胶等设施 有防撞设施，得2分 防撞设施陈旧、老化，得1分 无防撞设施，得0分 |  |
|  |  | 5. 月台装卸门的密封性好，无漏光现象（4分）；得分___ | 密封性好，无漏光，得4分 有密封装置，但漏光，得2分 有密封装置，但漏光严重，得0分 |  |
|  |  | 6. 分拣区是否有制冷或通风系统（3分）；得分___ | 有制冷系统或通风系统，得3分 没有制冷系统和通风系统，得0分 |  |
|  |  | 7. 有温度缓冲区（2分）；得分___ | 温度缓冲区：冷库与月台之间的温度缓冲区域 有温度缓冲区，得2分 无温度缓冲区，得0分 |  |
|  |  | 8.冷库功能区划分情况（5分）；得分___ | 冷库内装卸搬运设备有固定的存放区域，存放区域有明显的标记；库内有操作区，并且有明显的位置识别标记；库内有专用的人员通道及标记。 有上述区域划分及标记，得5分 有上述部分区域及标记，得2分 无上述区域及标记，得0分 |  |
|  |  | 9. 冷库门有冷风幕或耐低温透明门帘，包含但不限于此两种（3分）；得分___ | 有其中一种，得3分 没有，得0分 |  |
|  |  | 10. 冷库制冷设备日常维护保养记录，提取复印件（2分）；得分___ | 有保养记录，得2分 无保养记录，得0分 |  |
|  |  | 11. 冷库日常检查记录，提取复印件（2分）；得分___ | 有检查记录，得2分 无检查记录，得0分 |  |
|  |  | 12. 消防、防鼠、防虫害等设施（3分）；得分___ | 有3种，得3分 有3种以下，得1分 没有，得0分 |  |
|  |  | 13. 冷库机房环境状况（2分）；得分___ | 根据机房现场环境、气味等情况打分 |  |
|  |  | 14. 机房24小时有值班人员，查看值班记录，提取复印件（2分）；得分___ | 有24小时记录，得2分 无记录，得0分 |  |
| 信息化 （10分） | WMS、监控系统 （10分） | 15. 产品出入库、库存管理等基本模块（2分）；得分___ | 有基本模块，得2分 无基本模块，得0分 |  |
|  |  | 16. 库房监控系统，主通道是否全覆盖（2分）；得分___ | 全覆盖，得2分 部分覆盖或无覆盖，得0分 |  |
|  |  | 17. 各个库房实时温度查询，提取截图。（2分）；得分___ | 能实现第三方实时温度监控、查询，得2分 仅能实现内部系统实时温度监控、查询，得1分 无实时温度查询，得0分 |  |
|  |  | 18. 多方式温度超温报警（APP、微信、短信、铃声等）（2分）；得分___ | 有2种以上，得2分 有1种，得1分 没有，得0分 |  |
|  |  | 19. 至少备份半年以上日常温度数据，同时在相应制度中提及，提取复印件（2分）；得分___ | 有半年前某日温度数据和相应制度要求，得2分 仅有半年前温度数据或相应制度要求，得1分 无数据，无要求，得0分 |  |
| 管理 与服务（55分） | 合作客户及KPI考核 （10分） | 20. 客户对企业KPI考核表（2分）；得分___ | 有KPI考核表，得2分 无KPI考核表，得0分 |  |
|  |  | 21. 合作客户类型（典型合作客户）（2分）；得分___ | 依据合作客户规模酌情打分 |  |
|  |  | 22. 合作客户颁发证书（2分）；得分___ | 有合作客户颁发证书，得2分 无合作客户颁发证书，得0分 |  |
|  |  | 23. 客户满意度调查表和调查报告（2分）；得分___ | 调查表和调查报告，得2分 调查表和调查报告只有其中之一，得1分 两者均没有，得0分 |  |
|  |  | 24. 改进措施（2分）；得分___ | 有改进措施，得2分 无改进措施，得0分 |  |
|  | 管理制度 (7分) | 25. 质量管理体系文件（安全管理制度、清洁卫生制度、冷库管理制度、冷库操作流程、出入库管理制度、制冷设备日常管理操作等）(5分)；得分___ | 根据各项制度的合理性和完整性等情况增减分数。 |  |
|  |  | 26. 质量体系认证书（如ISO9000、ISO14000、ISO20000、GSP认证、欧盟认证等证书）（2分）；得分___ | 有其中1项，得2分 有但是过期，得1分 没有，得0分 |  |
|  | 应急预案 （5分） | 27. 相关应急预案（库房安全预案、断电预案、氨、氟利昂泄漏预案、水灾、火灾、虫害、鼠害等自然灾害应急预案）(4分)；得分___ | 每项1分，并且根据各项制度的合理性和完整性增减分数。 |  |
|  |  | 28. 建立应急处理记录机制(1分)；得分___ | 有应急处理记录机制，得1分 没有应急处理记录机制，得0分 |  |
|  | 节能减排 (3分) | 29. 健全的节能减排制度，提取复印件（1分）；得分___ | 有节能减排制度，得1分 无节能减排制度，得0分 |  |
|  |  | 30. 冷库按照制冷剂分类（2分）得分___ | R717（氨）、R744（二氧化碳）、R134A（四氯乙烷）、R404A（不含氯的非共沸混合制冷剂）、R507（混合制冷剂）（2分） R22（氟利昂）（1分） |  |
|  | 物品交接管理 （10分） | 31. 提供产品不同环境下的交接制度，提取复印件（4分）；得分___ | 收货、发货、出库、入库等具体环节。 |  |
|  |  | 32. 抽查2-3份物品交接单，提取2份复印件（6分）；得分___ | 交接单包括基本信息、温度记录、签字确认等信息，每项2分 |  |
|  | 培训记录 （10分） | 33. 培训管理制度，提取复印件（2分）；得分___ | 单独完整的管理制度，得2分 不是单独的管理制度，得1分 无管理制度，得0分 |  |
|  |  | 34. 提供年度培训计划，包含但不限于管理制度和应急预案等内容（2分）；得分___ | 有计划有审批人，得2分 培训计划无审批人，得1分 无培训计划，得0分 |  |
|  |  | 35. 对内人员培训记录（2分）；得分___ | 签到表、会议记录等，得2分 签到表、会议记录只有其中之一，得1分 没有签到表、会议记录，得0分 |  |
|  |  | 36. 对外人员培训记录（2分）；得分___ | 签到表、会议记录等，得2分 签到表、会议记录只有其中之一，得1分 没有签到表、会议记录，得0分 |  |
|  |  | 37. 抽取培训考核记录（2分）；得分___ | 有照片、记录、测试试卷，得2分 仅有记录、照片或测试试卷之一，得1分 没有，得0分 |  |
|  | 人员结构 （5分） | 38. 冷链操作人员中等以上学历（中专或高中以上学历）或专业资格情况（2分）得分___ | 检查冷链操作人员学历证书及专业资格证书，达到标准要求得2分，不满足的根据具体情况酌情扣分 |  |
|  |  | 39. 制冷工、叉车工、电工100%执证上岗，提取各部门3名工作人员的证件复印件（3分）得分___ | 各部门复印件3份，得3分 各部门复印件不足3份，得1分 无复印件，得0分 |  |
|  | 现场其他规范 （5分） | 40. 员工着装是否统一（1分）；得分___ | 现场人员均着统一工服，得1分 现场有人员不穿工服者，根据现场情况酌情打分 |  |
|  |  | 41. 现场看板管理（2分）；得分___ | 各种管理制度在冷库、工作场所等明显位置张贴 |  |
|  |  | 42. 现场随机询问冷库人员相关知识（2分）；得分___ | 询问应急预案、管理制度、工作流程等内容 |  |
| 总分 | 100分 | 总得分： |  |  |
| 审核员签字： |  |  |  | 时间： 年 月 日 |