| 《物流企业冷链服务要求与能力评估指标》国家标准打分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型：综合型，满分100分。 |  |  |  |  |
| 其中五星级得分不得低于90分，四星级不得低于80分、三星级不得低于70分、二星级不得低于65分、一星级不得低于60分。 |  |  |  |  |
|  | 指标内容 | 评分标准 | 评分释义 |  |
| 必备指标： |  |  |  |  |
| 1. 自有/租用冷库标准及容积﹡/m³ 五星≥300000 四星≥150000 三星≥50000 二星≥20000 一星≥10000 2. 自有/租用冷藏（冻）车数量/辆（或总载重量/吨） 五星≥400（≥2000） 四星≥200（≥1000） 三星≥80（≥400） 二星≥50（≥250） 一星≥20（≥100） 3. 4-5星必须为封闭月台 4. 4星要求自有营运网点达到5个及以上，5星要求自有营运网点达到10个及以上（自有营运网点指有运输、仓储等独立运营团体功能的分公司或是配送中心，不包括小型的配送门店、站点及合作伙伴。） 5. A级企业证书 |  |  |  |  |
| 设施 设备 （30分） | 冷藏车温度监测点分布 （4分） | 1. 温度数据采集终端不低于2个/厢体（辆）（1分）；得分___ | 数据采集终端：为满足使用者及时掌握冷库或冷藏车的温度，在作业现场安装的温度采集、数据显示或数据传输设备 温度数据采集终端不低于2个/厢体（辆），并且能够正常工作，得1分 温度数据采集终端1个/厢体（辆），并且能够正常工作，得0.5分 温度数据采集终端0个/厢体（辆），得0分 |  |
|  |  | 2. 温度采集终端至少在回风口有一个（1分）；得分___ | 回风口有1个及以上温度采集终端，得1分 回风口0个，得0分 |  |
|  |  | 3. 探头要有适当的保护装置，距离车厢厢体3-5cm（1分）；得分___ | 有保护装置，且距离厢体距离合格，得1分 无保护装置，得0分 |  |
|  |  | 4. 探头定期检查、校正等记录，提取复印件（1分）；得分___ | 第三方机构或企业本身对探头进行至少每年一次的检查、校正记录 有记录，得1分 无记录，得0分 |  |
|  | 冷藏车管理 （8分） | 5. 地面有导风槽（1分）；得分___ | 导风槽：固定在冷藏车地面或墙面的凹形槽通风装置 有导风槽，得1分 无导风槽，得0分 |  |
|  |  | 6. 墙面有导风设施（1分）；得分___ | 有导风设施，得1分 无导风设施，得0分 |  |
|  |  | 7. 墙面有装载线（1分）；得分___ | 装载线：限定冷藏车内最高装载货物的标识 有装载线，得1分 无装载线，得0分 |  |
|  |  | 8. 有防冷桥装置（1分）；得分___ | 冷桥：在冷藏车车门接口处由于温度不一致会产生水雾吸附于冷藏车的现象 有防冷桥装置，得1分 无防冷桥装置，得0分 |  |
|  |  | 9. 冷藏车、制冷机组日常维护保养记录，提取复印件（1分）；得分___ | 有记录，得1分 记录不完整，得0.5分 无记录，得0分 |  |
|  |  | 10. 冷藏车、制冷机组日常检查记录，提取复印件（1分）；得分___ | 有记录且完整，得1分 记录不完整，得0.5分 无记录，得0分 |  |
|  |  | 11. 冷藏车相关证明，提取3份复印件（2分）；得分___ | 自购或租赁在3年以内冷藏车（包括新能源车辆）有合法购车发票及租赁合同； 有冷藏车（包括新能源车）发票和合同的，得1分 有冷藏车（不包括新能源车）发票和合同，得0.5分 无上述证明材料，得0分 自购或租赁在3年以上的冷藏车（包括新能源车辆）出具由第三方机构开具的冷藏车验证报告或认证评估证明； 有验证报告或认证评估证明，得1分 无上述证明材料的，得0分 |  |
|  | 冷库温度监测点分布 （4分） | 12. 温度数据采集终端不少于2个/单体库（2分）；得分___ | 数据采集终端：为满足使用者及时掌握冷库或冷藏车的温度，在作业现场安装的温度采集、数据显示或数据传输设备 温度数据采集终端不低于2个/单体库，并且能够正常工作，得2分 温度数据采集终端1个/单体库，并且能够正常工作，得1分 温度数据采集终端0个/单体库，得0分 |  |
|  |  | 13. 必须设定在回风处或出风口最远端位置（1分）；得分___ | 1个及以上，得1分 0个，得0分 |  |
|  |  | 14. 数据采集终端定期检查、校正等记录（1分）；得分___ | 第三方机构或企业本身对探头进行至少每年一次的检查、校正记录 有记录，得1分 无记录，得0分 |  |
|  | 冷库管理 （14分） | 15. 查看车库对接是否有防撞设施（1分）；得分___ | 防撞措施：用于保护车辆与冷库之间的发生意外撞击的情况，例如放置轮胎、橡胶等设施 有防撞设施，得1分 防撞设施陈旧、老化，得0.5分 无防撞设施，得0分 |  |
|  |  | 16. 月台装卸门的密封性好，无漏光现象（2分）；得分___ | 密封性好，无漏光，得2分 有密封装置，但漏光，得1分 有密封装置，但漏光严重，得0分 |  |
|  |  | 17. 分拣区是否有制冷或通风系统（2分）；得分___ | 有制冷系统或通风系统，得2分 没有制冷系统和通风系统，得0分 |  |
|  |  | 18. 有温度缓冲区（1分）；得分___ | 温度缓冲区：冷库与月台之间的温度缓冲区域 有温度缓冲区，得1分 无温度缓冲区，得0分 |  |
|  |  | 19.冷库功能区划分情况（1分）；得分___ | 冷库内装卸搬运设备有固定的存放区域，存放区域有明显的标记；库内有操作区，并且有明显的位置识别标记；库内有专用的人员通道及标记。 有上述区域划分及标记，得1分 有上述部分区域及标记，得0.5分 无上述区域及标记，得0分 |  |
|  |  | 20. 冷库门有冷风幕或耐低温透明门帘，包含但不限于此两种（1分）；得分___ | 有其中一种，得1分 没有，得0分 |  |
|  |  | 21. 冷库制冷设备日常维护保养记录，提取复印件（1分）；得分___ | 有保养记录，得1分 无保养记录，得0分 |  |
|  |  | 22. 冷库日常检查记录，提取复印件（1分）；得分___ | 有检查记录，得1分 无检查记录，得0分 |  |
|  |  | 23. 消防、防鼠、防虫害等设施（2分）；得分___ | 有3种，得2分 有3种以下，得1分 没有，得0分 |  |
|  |  | 24. 冷库机房环境状况（1分）；得分___ | 根据机房现场环境、气味等情况打分 |  |
|  |  | 25. 机房24小时有值班人员，查看值班记录，提取复印件（1分）；得分___ | 有24小时记录，得1分 无记录，得0分 |  |
| 信息化（15分） | TMS系统功能 （7分） | 26. 北斗/GPS车辆定位系统，抽查3辆以上冷藏车的位置信息（1分）；得分___ | 具有3辆以上冷藏车位置信息内容，得1分 无法提供冷藏车数据位置信息，得0分 |  |
|  |  | 27. 车辆信息管理、人员信息管理、货物信息管理、客户信息管理、调度分配管理等基本模块（1分）；得分___ | 满足以上模块要求，得1分 不完全满足上述模块的，根据具体情况酌情打分 |  |
|  |  | 28. 冷藏车温度、运输路线、位置实时监测（2分）；得分___ | 有温度、运输路线、位置实时监测，得2分 有冷藏车温度监测，得1分 有位置实时监测，得0.5分 有运输路线监测，得0.5分 有任何两种的则分数相加 上述内容均没有，得0分 |  |
|  |  | 29. 多方式温度超温报警（APP、微信、短信、铃声等）（2分）；得分___ | 有2种以上，得2分 有1种，得1分 没有，得0分 |  |
|  |  | 30. 至少备份半年以上日常温度数据，同时在相应制度中提及，提取复印件（1分）；得分___ | 有半年前某日温度数据和相应制度要求，得1分 仅有半年前温度数据或相应制度要求，得0.5分 无数据，无要求，得0分 |  |
|  | WMS、监控系统 （8分） | 31. 产品出入库、库存管理等基本模块（1分）；得分___ | 有基本模块，得1分 无基本模块，得0分 |  |
|  |  | 32. 库房监控系统，主通道是否全覆盖（1分）；得分___ | 全覆盖，得1分 部分覆盖或无覆盖，得0分 |  |
|  |  | 33. 各个库房实时温度查询，提取截图。（2分）；得分___ | 能实现第三方实时温度监控、查询，得2分 仅能实现内部系统实时温度监控、查询，得1分 无实时温度查询，得0分 |  |
|  |  | 34. 多方式温度超温报警（APP、短信、邮件、铃声等）（2分）；得分___ | 有2种以上，得2分 有1种，得1分 没有，得0分 |  |
|  |  | 35. 至少备份半年以上日常温度数据，同时在相应制度中提及，提取复印件（2分）；得分___ | 有半年前某日温度数据和相应制度要求，得2分 仅有半年前温度数据或相应制度要求，得1分 无数据，无要求，得0分 |  |
| 管理 与服务 （55分） | 合作客户及KPI考核 （8分） | 36. 客户对企业KPI考核表（1分）；得分___ | 有KPI考核表，得1分 无KPI考核表，得0分 |  |
|  |  | 37. 合作客户类型（典型合作客户）（2分）；得分___ | 依据合作客户规模情况打分 |  |
|  |  | 38. 合作客户颁发证书（1分）；得分___ | 有合作客户颁发证书，得1分 无合作客户颁发证书，得0分 |  |
|  |  | 39. 客户满意度调查表和调查报告（2分）；得分___ | 调查表和调查报告，得2分 调查表和调查报告只有其中之一，得1分 两者均没有，得0分 |  |
|  |  | 40. 改进措施（2分）；得分___ | 有改进措施，得2分 无改进措施，得0分 |  |
|  | 管理制度 (10分) | 41. 质量管理体系文件（冷藏车运输管理制度、安全管理制度、清洁卫生制度、司机管理制度、节能减排制度、冷库管理制度、冷库操作流程和出入库管理制度、制冷设备日常管理操作等）(8分)；得分___ | 每项1分，并且根据各项制度的合理性和完整性增减分数。 |  |
|  |  | 42. 质量体系认证书（如ISO9000、ISO14000、ISO20000、GSP认证、欧盟认证等证书）（2分）；得分___ | 有其中1项，得2分 有但是过期，得1分 没有，得0分 |  |
|  | 应急预案 （8分） | 43. 相关应急预案（冷机故障、在途温度异常预案、在途车辆故障与事故预案、库房安全预案、断电预案、氨、氟利昂泄漏预案、水灾、火灾、虫害、鼠害等自然灾害应急预案）(7分)；得分___ | 每项1分，并且根据各项制度的合理性和完整性增减分数。 |  |
|  |  | 44. 建立应急处理记录机制(1分)；得分___ | 有应急处理记录机制，得1分 没有应急处理记录机制，得0分 |  |
|  | 节能减排 (2分) | 45. 冷库按照制冷剂分类（2分）得分___ | R717（氨）、R744（二氧化碳）、R134A（四氯乙烷）、R404A（不含氯的非共沸混合制冷剂）、R507（混合制冷剂）（2分） R22（氟利昂）（1分） |  |
|  | 物品交接管理 （10分） | 46. 提供产品不同环境下的交接制度，提取复印件（4分）；得分___ | 收货、发货、出库、入库等具体环节。 |  |
|  |  | 47. 抽查2-3份物品交接单，提取2份复印件（6分）；得分___ | 交接单包括基本信息、温度记录、签字确认等信息，每项2分 |  |
|  | 培训记录 （7分） | 48. 培训管理制度，提取复印件（1分）；得分___ | 单独完整的管理制度，得1分 不是单独的管理制度，得0.5分 无管理制度，得0分 |  |
|  |  | 49. 提供年度培训计划，包含但不限于管理制度和应急预案等内容（2分）；得分___ | 有计划有审批人，得2分 培训计划无审批人，得1分 无培训计划，得0分 |  |
|  |  | 50. 对内人员培训记录（1分）；得分___ | 签到表、会议记录等，得1分 签到表、会议记录只有其中之一，得0.5分 没有签到表、会议记录，得0分 |  |
|  |  | 51. 对外人员培训记录（1分）；得分___ | 签到表、会议记录等，得1分 签到表、会议记录只有其中之一，得0.5分 没有签到表、会议记录，得0分 |  |
|  |  | 52. 抽取培训考核记录（2分）；得分___ | 有照片、记录、测试试卷，得2分 仅有记录、照片或测试试卷之一，得1分 没有，得0分 |  |
|  | 人员结构 （5分） | 53. 冷链操作人员中等以上学历（中专或高中以上学历）或专业资格情况（2分）得分___ | 检查冷链操作人员学历证书及专业资格证书，达到标准要求得2分，不满足的根据具体情况酌情扣分 |  |
|  |  | 54. 制冷工、叉车工、电工100%执政上岗，提取各部门3名工作人员的证件复印件（3分）得分___ | 各部门复印件3份，得3分 各部门复印件不足3份，得1分 无复印件，得0分 |  |
|  | 现场其他规范 （5分） | 55. 员工着装是否统一（1分）；得分___ | 现场人员均着统一工服，得1分 现场有人员不穿工服者，根据现场情况酌情打分 |  |
|  |  | 56. 现场看板管理（2分）；得分___ | 各种管理制度在冷库、工作场所等明显位置张贴 |  |
|  |  | 57. 现场随机询问司机、冷库人员相关知识（2分）；得分___ | 询问应急预案、管理制度、工作流程等内容 |  |
| 总分 | 100分 | 总得分： |  |  |
| 审核员签字： |  |  |  | 时间： 年 月 日 |